Contenido de la Presentación
Antecedentes
Propósitos de la Línea
 Proyectos en proceso
Conclusiones

---
Porque la Energía Nuclear ?
DE = DM C2, Para 1 gr de materia:
E = (10-3 Kg)(3x108 m/s)2 ~ 1014 Jouls
La energía cinética de un automóvil a 100 Km/hr
E=½ M V2 = 0.5(1.5x103Kg) (100x103m/3600s)2=
0.578x106 Jouls (155 millones menor)
2000 Mwt x 1 día = 17.2x1013 Jouls 2gr/día
1 día sol / m2 = 500 W x 3x104 s = 15x106 Jouls/ m2
6x106 m2 ≈ 2.4 km x 2.4 km al 100%

---
Las centrales se diseñan usando eventos base (estableciendo el evento más grave creíble que el rector y sus sistemas deben resistir), como:
de criticidad, de terremotos, de explosiones,
de incendios, de inundación, de tornado, etc.
Los eventos de TMI-2 en 1979 y Chernovyl en 1986 son considerados por algunos especialistas como AOO que fueron mal administrados y se convirtieron en accidentes severos porque la geometría del núcleo se alteró.
El de Fukushima en 2011 fue un B-DBA porque el terremoto ocasionó un tsunami de 15 m cuando la central se diseñó usando tsunamis de 7 m de altura

---
Retos y/o Pendientes en Ing. Nuclear
- Minimizar impacto ambiental
- Revisar Uso de recursos
  - Operación normal (U, Torio, Pu, TRU y HLW)
  - Anormalidades extremas (TMI2, Chernobyl, Fukusima....)
    - Monitoreo preciso a prueba de cualquier evento
      (no se ha tenido información correcta en el cuarto de control)
    - Usar recursos para evitar destrucción total de central sin liberar radiacción
- Propuestas a mediano plazo
  - Gen-III+ Gen-IV SMR ...
- Soluciones a largo plazo
    - De cría con sistemas inherentemente seguros

---
Propósito de la Línea de Investigación:
Formar especialistas en análisis de la dinámica de sistemas y componentes de las centrales nucleares
Tareas Especificas
Buscar temas de actualidad e interés que permitan a los participantes potenciar su desarrollo profesional
establecer planes de proyectos (tesis, ss, posgrado, publicaciones)
Dar seguimiento al desarrollo y avance los proyectos individuales y de grupo .
Apoyar, medir y actualizar desarrollo de proyectos

---
IEE, IM, IQ, F, M,....
Las centrales actuales y en diseño pueden
Mejorar instrumentación
Reducir incertidumbres en variables críticas
Aplicar Avances Científicos y Tecnológicos
Ejem: ID, Materiales, ...

---
Tesis Terminadas en la línea de investigación:
Proyecto	Objetivo:	Estudiantes:
Laboratorio Nuclear Virtual	4 Aulas virtuales para experimentación nuclear	Alejandro Plata (IEE-2009) / Julio Valle H. (M. I 2009) / Mauricio Flores (inicia 2011) / J. Carlos Neri (inicia 2012) / Rogelio (Inicio 2011)
Estimador de Flujo en ensambles de nucleo de ESBWR	Diseñar y probar con modelos matemáticos la viabilidad del estimador	Julio Valle Hernández (doctorado)
Modelos de Mejor estimacion de Recombinadores de Hidrógenos e Inyectores a base de Vapor	Diseñar y probar modelos matemáticos que permitan estudiar el impacto de estos sistemas en centrales nucleares con sistemas pasivos de seguridad	Jerson Sánchez Jaramillo / (doctorado)
Simulador de ESBWR para análisis de estabilidad	Modelar dinámica del Reactor Nuclear del ESBWR en operación normal	José Ojeda S (tesis de maestría)
Análisis del Impacto de Modificar la composición de combustible nuclear de BWR con BeO	Obtener limites de operación de del combustible de BWR debido al uso de BeO	José Manuel Gallardo V (tesis maestría)

---
Proyectos en proceso
- Evaluación del uso de nanofluidos para mejorar el enfriamiento del ESBWR (JMGV-doctorado)
- Análisis de posibles vibraciones inducidas por flujo en un HPWR (EMC-doctorado)
- Desarrollo de modelos de licenciamiento de BWR con herramientas para identificación de modelos termo-hidráulicos (OEMG-posgrado e IIE)
- Análisis Neutrónico y Termo-hidráulico del RBWR para usar circulación natural (FS y ALPS -posgrado)
- Aplicaciones de Control Moderno a la ID de Sistemas núcleo-eléctricos.

---
ESBWR
Ampliar márgenes de seguridad inherente

---
SCWR o HPLWR
Estudio de Incertidumbres en Flujos

---
3. Desarrollos Propios
Modelado de Nucleoelectricos
SUN-RAH
PBMR
ESBWR
ODYN-UNAM para análisis de licenciamiento de BWR
TRAC-U (versión UNAM del TRAC-BF1 de la US-NRC)
Para:
   - AOO, LOCAS
   - Estabilidad de BWRs
   - Identificación de Sistemas Principales
   - Detección de fallos en equipos en operación
   - Modelado de sistemas pasivos de seguridad con MOR

---
Proyectos en Proceso usando
gama amplia de herramientas
Formación de Especialistas en uso de programas de análisis de núcleo-eléctricas:
1. De la Industria Nuclear
(códigos de malla gruesa, aceptados por organismos reguladores):
RAMONA
TRAC-BF1, TRAC-G, TRACE
RELAP5-Scadap
SIMULATE-3
SCILAB
MATLAB
2. De uso generalizado:
(códigos de dinámica de fluidos y multi-física):
OpenFoam
Comsol

---
CONCLUSIONES:
Existe una demanda considerable de especialistas en análisis del funcionamiento de la dinámica de una central nuclear.
+ de 60 centrales en construcción y en estudio decenas de nuevos diseños
Los + conocidos son los denominados Generación IV,
SMR, RBWR
Pueden ser usados para generación de Electricidad, Hidrógeno, Desalar Agua de mar, Producir + combustible que consumido, etc
Es una especialidad que requiere de fuertes conocimientos en muchas disciplinas de la ingeniería.
EL RETO DEBE ENFRENTARSE AHORA

---
Gracias
- Estudiantes de posgrado y licenciatura
- Autoridades, Administrativos y académicos de la FI
- Audiencia
Email: jaimebmoraless@fi-b.unam.mx